## Slide 1: Incorporación de información de pronósticos en un Optimizador Dinámico Estocástico.

## Slide 2: Índice
Optimización dinámica estocástica.
Modelo de procesos estocásticos.
Reducción de estados e introducción de pronósticos.
Ejemplo y resultados.

## Slide 3: Optimización dinámica estocástica??

## Slide 4: Optimización dinámica estocástica
Ejemplo de sistema dinámico, represa con embalse.
Proceso estocástico.
Variable de estado.
Ec. dinámica del sistema

## Slide 5: Optimización dinámica estocástica
Cómo funciona el método?

## Slide 6: Modelo de procesos estocásticos
C
G
E
H

## Slide 7: Sintetizador CEGH
(Correlaciones en Espacio Gaussiano con Histogramas )
Identificación del sintetizador:
Encontrar una transformación, “los lentes del CEGH”, que pase la serie histórica del “mundo real” al “mundo gaussiano”.
Identificar un filtro lineal, en el MG, que minimice el error de predicción en valor esperado.

## Slide 8: Los lentes
Histograma de amplitudes
Distribución normal estándar acumulada
Chart: 
Chart: 

## Slide 9: El filtro
La matrices son aquellas que minimizan el valor esperado del error de predicción .
La matriz B se obtiene de forma que la matriz de covarianzas de se igual que la de .

## Slide 10: El filtro + Pronósticos
Transformación del pronóstico al Espacio Gaussiano.
La incorporación se realiza a través un vector de un vector de sesgosy uno de atenuadores .

## Slide 11: Reducción de estados e introducción de pronósticos

## Slide 12: Reducción de estados
Transformación de reducción
Transformación de ampliación

## Slide 13: Posicionamiento del sistema
Caso sin reducción
Caso con reducción
En el caso de una reducción total

## Slide 14: Ejemplo y resultados

## Slide 15: Caso de prueba
Programación de despacho semanal.
 | Determinístico | CEGH_SR | CEGH_RP | CEGH_RT
VE [MUSD] | 79,85 | - | 82,32 | 78,88
VE5% [MUSD] | 80,11 | - | 82,63 | 79,16
Tiempo [s] | 95 | - | 498 | 100
SR: Sin Reducción
RP: Reducción parcial
RT: Reducción total

## Slide 16
Muchas gracias!